Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова,174
ОКПО 73918065,ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № POCC.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3483 от 19.09.2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение Пробы (образцы) направлены: МО СП "СЕЛО ГЕЛЬ БАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гелъбах Дата и время отбора пробы (образца): 11:30 18.09.2019 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 12:10 18.09.2019 г.

Сотрудник, отобравший пробы '.Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожаева Р.А.

Цель отбора: Лабораторно-производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гелъбах

Объект, где производился отбор пробы (образца): МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гелъбах, ул. 3. Республики

Код пробы (образца): 3483-01

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки: Согласно НД Основание для отбора: Договор № 16 от 18.02.2019

за составление данного протокола:

^ Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи рфъУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Результаты- исследований распространяются на представленную пробу.

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГи Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.*

Настоящийщокумент не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах. ^ ..

протокол № 3483 от 19.09.2019 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3483-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.09.2019 12 ч. 15 мин. Дата начала исследования: 18.09.2019 12 ч. 30 мин. Дата окончания исследования: 19.09.2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Определяемыепоказатели | Результатыисследований | Гигиеническийнорматив | Единицыизмерения | ИД на методы исследований |
|  |
| 1 | Запах | 1 ± 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Цветность | 5 | не более 20 (35) | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 3 | Привкус | 1 ± 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Мутность | Не обнаружено | не более 2,6 (3,5) | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016 |

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводскойномер | Сведения о государственной поверке | Действителендо |
| 1 | фотометр "Эксперт-003" | 0 | №1274 | 076636 | 07.10.2019 |

Исследованияпроводили:

|  |  |
| --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. | Подпись |
| Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Г аджимагомедова М.М. |  |

х'

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова,174
ОКПО 73918065,ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № POCC.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3482 от 19.09.2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение Пробы (образцы) направлены: МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах Дата и время отбора пробы (образца): 11:30 18.09.2019 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 12:10 18.09.2019 г.

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожаева Р.А.

Цель отбора: Лабораторно-производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МО СП "СЕДО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах п<

Объект, где производился отбор пробы (образца): МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах, ул. Меджидова

Код пробы (образца): 3482-01

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки: Согласно НД Основание для отбора: Договор № 16 от 18.02.2019

а составление данного протокола:

Лицо ответствен

резулътатов1 Р

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи

Ф<Ш>УЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Г-

итёль) ИЛИ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.

Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра. “

Протокол составлен в 2 экземплярах.

протокол № 3482 от 19.09.2019 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3482-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.09.2019 12 ч. 15 мин. Дата начала исследования: 18.09.2019 12 ч. 30 мин. Дата окончания исследования: 19.09.2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Определяемыепоказатели | Результатыисследований | Гигиеническийнорматив | Единицыизмерения | НД на методы исследований |
|  |
| 1 | Нитраты (по N03) | 4,43 | не более 45 | мг/л | ГОСТ 31867-2012 |
| 2 | Нитриты (по N02) | менее 0,003 | не более 3 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 3 | pH | 7,7 | от 6 до 9 | единицы pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2004 г. |
| 4 | Хлориды | 20 | не более 350 | мг/л | ГОСТ 31867-2012 |
| 5 | Окисляемостьперманганатная | 0,64 | не более 5 | мг/л | ГОСТР 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |
| 6 | Общаяминерализация (сухой остаток) | 306 | не более 1000 (1500) | мг/л | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Жесткость общая | 3,4 | не более 7 (10) | оЖ | ГОСТ 31954-2012 |
| 8 | Сульфаты | 165,6 | не более 500 | мг/л | ГОСТ 31867-2012 |
| 9 | Железо | 0,2 | не более 0,3 (1) | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| 10 | Цветность | 5 | не более 20 (35) | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 11 | Привкус | 1 ± 1. | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 12 | Мутность | менее 0,1 | не более 1,5 (2) | мг/л | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 13 | Аммиак (по азоту) | менее 0,1 | не более 2 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 14 | Запах | 1 ± 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |

Средства измерений, сведения о государственной пОверке:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводскойномер | Сведения о государственной поверке | ДействителенДО |
| 1 | фотометр "Эксперт-003” | 0 | №1274 | 076636 | 07.10.2019 |
| 2 | Весы аналитические ACCULAB ALC-210D4 | 0 | №24805448 | 106356 | 12.10.2019 |
| 3 | pH-метр рН-150МИ | 0 | 4167 | 30524 | 07.10.2019 |

Исследования проводили:

|  |  |
| --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. | Подпись |
| Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М. | — |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова,174
ОКПО 73918065,ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № POCC.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3481 от 19.09.2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение Пробы (образцы) направлены: МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гелъбах Дата и время отбора пробы (образца): 11:30 18.09.2019 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 12:10 18.09.2019 г.

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожаева Р.А.

Цель отбора: Лабораторно-производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах ч

Объект, где производился отбор пробы (образца): МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гелъбах, ул. Дахадаева

Код пробы (образца): 3481-01

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки: Согласно НД Основание для отбора\ Договор № 16 от 18.02.2019

Лицо ответственнр^з^с^етавление данного протокола:

 Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи

результатов ЩЩ ФФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Руководитель гель) ИЛЦ:

/ХУ

\*

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.*

Результаты исследований распрострагепдтся на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра. ..

Протокол составлен в 2 экземплярах.

протокол № 3481 от 19.09.2019 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3481-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.09.2019 12 ч. 15 мин. Дата начала исследования: 18.09.2019 12 ч. 30 мин. Дата окончания исследования: 19.09.2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Определяемыепоказатели | Результатыисследований | Гигиеническийнорматив | Единицыизмерения | НД на методы исследований |
|  |
| 1 | Запах | 1 ± 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Цветность | 5 | не более 20 (35) | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 3 | Привкус | 1 ± 1 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 4 | Мутность | Не обнаружено | не более 2,6 (3,5) | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016 |

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводскойномер | о, Сведения о государственной поверке | Действителендо |
| 1 | фотометр "Эксперт-003" | 0 | №1274 | 076636 | 07.10.2019 |

Исследования проводили:

|  |  |
| --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. | ^Подпись |
| Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Г аджимагомедова М.М. |  |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова,174
ОКПО 73918065,ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № POCC.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3486 от 20.09.2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение Пробы (образцы) направлены: МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах Дата и время отбора пробы (образца): 11:30 18.09.2019 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 12:10 18.09.2019 г.

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ иЭ в РД в г. Кизилюрте" Хожаева Р.А.

Цель отбора: Лабораторно-производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах Объект, где производился отбор пробы (образца): МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах, ул.З. Республики

Код пробы (образца): 3486-02

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки: Согласно НД Основание для отбора: Договор № 16 от 18.02.2P19

оставление данного протокола:

Лицо ответствен»

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи ФФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

Ц:

Главный врач филиала ФБУЗ *"ЦГи* Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.

, 5

I

Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

протокол № 3486 от 20.09.2019 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3486-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.09.2019 12 ч. 10 мин. Дата начала исследования: 18.09.2019 12 ч. 20 мин. Дата окончания исследования: 20.09.2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Определяемыепоказатели | Результатыисследований | Г игиенический норматив | Единицыизмерения | НД на методы исследований |
|  |
| 1 | Общиеколиформныебактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Т ермото лерантныеколиформныебактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число (37) | 15 | не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | Не обнаружено | не допускается | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследования проводили: , ■ /

|  |  |
| --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. | Подпись *//* |
| Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г. |  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией | Подпись |
| Учурханова Патимат Джахпаровна • |  |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова,174
ОКПО 73918065,ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № POCC.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3485 от 20.09.2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение Пробы (образцы) направлены: МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизтюртовский район, с. Гельбах Дата и время отбора пробы (образца): 11:30 18.09.2019 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 12:10 18.09.2019 г.

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожаева Р.А.

Цель отбора: Лабораторно-производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах Объект, где производился отбор пробы (образца): МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гельбах, ул.Дахадаева

Код пробы (образца): 3485-02

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки: Согласно НД Основание для отбора: Договор № 16 от 18.02ДО 19

доставление данного протокола:

Лицо ответстве

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи тофШЛЦ ФФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.

/(заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.

х >

Результаты\* исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра. „

Протокол составлен в 2 экземплярах.

протокол № 3485 от 20.09.2019 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3485-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.09.2019 12 ч. 10 мин. Дата начала исследования: 18.09.2019 12 ч. 20 мин. Дата окончания исследования: 20.09.2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Определяемыепоказатели | Результатыисследований | Гигиеническийнорматив | Единицыизмерения | НД на методы исследований |
|  |
| 1 | Общиеколиформныебактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Т ермотолерантныеколиформныебактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число (37) | 18 | ‘ не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | Не обнаружено | не допускается | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследования проводили:

|  |  |
| --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. | Подпись *;/)* |
| Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г. |  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией | Подпись |
| Учурханова Патимат Джахпаровна ,, |  |

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр-гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова,174
ОКПО 73918065,ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № POCC.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№3484 от 20.09.2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая - централизованное водоснабжение Пробы (образцы) направлены: МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гелъбах Дата и время отбора пробы (образца): 11:30 18.09.2019 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 12:10 18.09.2019 г.

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожаева Р.А.

Цель отбора: Лабораторно-производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гелъбах Объект, где производился отбор пробы (образца): МО СП "СЕЛО ГЕЛЬБАХ"

368101, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Гелъбах, ул. Меджидова

Код пробы (образца): 3484-02

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки: Согласно НД Основание для отбора: Договор № 16 от 18.02:2919

Лицо ответственна^ составление данного протокола:

Химик-эксперт отделения по приему, регистрации проб и выдачи

*ЬБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гусейнова А.А.*

результатов,

Руководи (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.*

» »

•< t я

Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторйого центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

протокол № 3484 от 20.09.2019 г.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр Гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3484-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.09.2019 12 ч. 10 мин. Дата начала исследования: 18.09.2019 12 ч. 20 мин. Дата окончания исследования: 20.09,2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Определяемыепоказатели | Результатыисследований | Гигиеническийнорматив | Единицыизмерения | НД на методы исследований |
|  |
| 1 | Общиеколиформныебактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантныеколиформныебактерии | Не обнаружено | не допускается | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число (37) | 20 | \* не более 50 | КОЕ в 1 млUi| | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | Не обнаружено | не допускается | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследованияпроводили:

|  |  |
| --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. | Подпись *Г/)* |
| Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г. |  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией | Подпись |
| УчурхановаПатиматДжахпаровна . |  |